上饶市中心血站物业管理服务项目

一、项目情况介绍

## （一）预算费用：49万元/年，服务期一年。

## 预算费用包括以下内容：人工费（基本工资、社会保险费、加班费、福利费且人员人均月均实发工资不得低于上饶市信州区最低工资标准）、机械设备费、服务耗材费、其他费用(行政办公费、管理费、利润等)、税费及采购文件中约定应由投标人完成的本项目全部服务内容所需全部费用。

## （二）项目概况

## （1）服务区域范围

## 上饶市中心血站位于上饶市信州区钟灵路9号，办公大楼建筑面积2600平方米，共6层。新业务大楼位于上饶市杨家湖路278号，占地面积建筑面积11909.78平方米，其中地面6层共7897.76平方米，地下1层4000平方米，设地下停车位49个。

## 服务区域：业务楼公共区域、院内、门前、会议室等区域。

## 服务内容：秩序管理维护服务、卫生清洁服务、电梯清洁消毒等服务工作。

## (2)设备、设施情况

| ## 序号 | ## 区域 | ## 设备、设施名称 | ## 数量 | ## 单位 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  | ## 火灾自动报警系统 | ## 1 | ## 套 |  |
| ## 2 |  | ## 配电、发电系统 | ## 1 | ## 套 |  |
| ## 3 |  | ## 污水处理系统 | ## 1 | ## 套 |  |
| ## 4 |  | ## 电梯 | ## 4 | ## 台 |  |
| ## 5 |  | ## 中央空调系统 | ## 1 | ## 套 |  |
| ## 6 |  | ## 监控系统 | ## 1 | ## 套 |  |
| ## 7 |  | ## 实验室 | ## 2 | ## 层 |  |
| ## 8 |  | ## 各类血液制备、试验、存储等设备 | ## 若干 |  |  |

## 二、服务需求

（一）服务内容：

1.秩序管理维护服务：实行二十四小时值班制，包括门卫值班；来访来人登记；物业管理区域内巡逻；消防器材的巡查；交通疏导；车辆秩序等服务。

2.卫生清洁服务：日常公共区域室内外清洁、保洁服务，包括地面、楼道、天花板等清扫保洁；设施设备清抹；垃圾收集外运；管网清掏疏通；病媒防治消杀除虫；二次供水水箱等储水设施清洗、消毒等服务；针对血站的特殊要求，制定完整的防止交叉感染、消毒隔离制度，在血站的监管下严格按照制度实施作业，配有有效的清洁设备与工具，具备标准化的工作流程及应急措施，完整的质量监督程序及保养方案，生活垃圾日产日清；卫生清洁、保洁过程中使用的清洁剂必须选用无公害环保产品，不得使用对环境造成二次污染及三无的产品。

3.清洗消毒服务：工作服清洗、电梯环境消毒、终末消毒。

4.设备设施维护服务：设备设施的日常运行管理、维修养护。物业负责的工程维修方面，包含管理区域内公共区域的建筑物各设施的日常管理，消防、给排水等系统各设备的日常管理；以及各设施和设备小型日常维护维修（单项单次200元以下，材料费由采购方支付）。电梯、消防、中央空调、电力系统由采购单位另外采购专业机构进行维保维修，物业公司只需负责日常管理。

5.客服服务，包含客服接待、会议服务等方面。

6.建筑物日常养护及其他管理服务：包含建筑物日常养护、应急处置要求、节能减排工作要求、其他可能出现的临时服务项目。

（二）总体要求：

1.中标人提供电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；

2.中标人的各岗位员工要统一服装，佩戴胸牌上岗，并由中标人负责其员工工服配备；

3.中标人应具有岗前培训能力，服务人员100%经过岗前培训合格才上岗；

4.中标人须提供符合规定质量标准或高于本招标文件要求的服务，且符合国家有关标准和规范要求。投标人需承诺在合同签订后7天内，所有人员及设备到位并进场服务，投标文件中拟派人员、设备应当符合采购要求；

5.中标人提供所有有关环境保洁所需的清洁、洗涤药剂和保洁工具等耗材；

6.中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包，否则将取消其中标资格；

7.中标人须提供足够的作业机具，自行解决后勤管理服务时所需的日常工具和劳保用品；

8.中标人须严格按照标准化的操作程序、培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤系统正常运转；

9.中标人有责任配合血站接受上级领导部门的监督、检査，提供必须的资料；

10.中标人自行负责其招聘员工的工资、福利；中标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准；

11.所有员工入站服务时都必须体检合格才能上岗，每一年为员工体检一次，费用由中标人承担；

12.中标人应每月按时发放员工工资，不得以任何理由拖延工资发放；

13.有涉及血站切身利益的重大接待任务或上级检查任务、突发公共卫生事件及纠纷时，中标人须全力配合血站的工作需要，接到通知后应立即做好工作计划安排，如需提供相关资料的，应无偿提供，并严格按照计划实施，配合相应的整改。若确因特殊工作性质需要增加投入人力、物力，费用另行协商；

14.中标人需按血站要求建立规范的管理体系，并无条件配合血站各项评审工作，配合血站控烟工作；

15.设立24小时服务电话，接受服务对象对管理服务的需求、求助、建议、询问、质疑、投诉等各类信息的收集反馈。并立即处理，建立回访制度并记录。

（三）服务要求标准

1、秩序维护服务

1.1 服务内容

1.1.1 血站大门的 24 小时门卫管理，包括负责门口周边的车辆指挥与停放；

1.1.2 业务上接受采购方和公安机关的指导；

1.1.3 在危险区、安全隐患区或事故易发区设置警示标志，并采取切实可行的安全防范措施。

1.1.4 有针对性地提供突发事件的安全保卫服务，措施得力，制度健全、人员到位，编制切实可行的如“被盗”、“妨碍公务”等突发事件的应急预案及措施。特别是要建立处理上访事件的应急方案。

1.1.5 根据采购方要求对出入人员、车辆进行登记。

1.1.6 确保有序的工作环境；环境秩序良好；做好安全防范、日常巡视和夜间巡更工作，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件。

1.1.7 血站重大活动的安全警戒与秩序保障，须按采购方要求增加适当的安保人员；

1.1.8 按照采购方要求和实际需要设置好管制物品、标识标牌，以及配置通讯、执勤等工具用品。

1.1.9 道路通畅，路面相关设施完整，交通标识规范完好。

1.1.10 停车场管理制度完善，人员配备合理，无乱停乱放和阻塞现象，车辆停放有序。

1.1.11 血站内突发事件处置、灾害预防、火灾扑救；

1.1.12 血站公共部位安全隐患检查、排除及上报；

1.1.13 报纸、信件、杂志、快递等收寄。

1.1.14 其它属于秩序维护服务范围内工作以及交办的临时性任务。

1.2 秩序人员的管理及要求

1.2.1 秩序员上岗必须着装（着保安服，关键岗和巡逻人员配对讲机）， 坚守岗位、履行职责、文明执勤、保守机密；

1.2.2 秩序员要遵守并严格执行甲方制定的所有规章制度，接受甲方的监督管理，维护甲方的利益，保障甲方的财产安全；

1.2.3 必须严格管理，制定内部规章及考核处罚规定，并严格检查考核，按月将检查考核情况报甲方管理人员；

1.2.4 甲方有权随时对秩序员进行检查，有权对违规或不称职秩序员提出处罚、调换或辞退要求，乙方必须接受。

1.2.5 秩序员需无重大疾病，无慢性病，无残疾，体态匀称，五官端正，智力健全，听力正常，吐字清晰，无违法犯罪记录。

1.2.6 秩序员在工作中要着装整齐，仪表端正，态度和善，语气亲切，言辞得体，耐心解答问话，微笑迎送。

1.2.7 秩序员要时刻遵守血站的有关规定，严格作息时间，提前 10 分钟到岗，准时上岗。

1.2.8 秩序员在岗期间严禁饮酒、睡岗、脱岗、看书、看报、听广播、打扑克、上网聊天玩游戏。

1.2.9 秩序员要有消防安全基本素质和排除安全隐患的能力，熟悉了解血站大楼消防设施的重点部位和熟练使用消防器材。

1.2.10 秩序员禁止做与本职工作无关的事宜，不准向外人透露血站的有关事项。遵守血站规章制度和保密规定，维护血站的合法权益和形象，不得借血站名义做虚假和不实宣传，保守血站秘密。

1.2.11 秩序员要熟悉血站工作的特点，注重个人形象，保持环境卫生，以高度的责任感完成各自工作。

1.2.12 秩序员对血站院内重点部位要定时巡视检查，发现可疑人员和安全隐患，自觉维护血站秩序，确保血站院内无火灾事故和治安案件发生。

1.3 秩序员岗位职责及要求

秩序人员要忠于职守，尽职尽责，不得利用工作进行违纪、违法犯罪活动；坚持文明执勤，严禁打人骂人，严禁侵犯他人人身权利;不做有损血站形象的行为，熟悉消防、监控和门禁等系统的操作与应用及防暴工具的使用，熟练掌握消防器材的使用。

- 保洁服务

结合血站实际情况建立环境卫生管理制度并落实。

- 2.1 公共环境保洁范围

2.1.1 血站新业务大楼1至6楼（包含过道、公共区域、平台、洗手间、消防设施、各类指示牌及宣传栏等等），室外场地及门口门前三包、地下室设备间、停车场、屋面、外墙等。

2.1.2 原血站业务楼1至6楼（包含过道、公共区域窗户、洗手间、各类指示牌及宣传栏等等），室外场地及门口门前三包，院内、外墙、屋面卫生等。

2.1.3 建筑物外观、各种指示标识完好、清洁，工作记录完整。确保房屋、门窗的完好和正常使用。

- 2.2 各区域保洁具体范围

2.2.1  公共区域地面、墙面、开关盒及接线盒、玻璃、休息椅、刷卡机、饮水机、宣传栏、消防栓等公共设施等；

2.2.2 室外、外墙、金属护栏、把手等定期擦拭保养；

2.2.3 照明、牌匾、宣传栏等定期擦拭保养；

2.2.4 大理石、花岗岩定期打蜡养护；地毯定期吸尘清洗。

2.2.5 停车场地面、管道、各类消防设施设备表面清洁；

2.2.6 建筑外墙、屋面、室外场地、道路、大门口保持清洁无纸屑、树叶、烟头等杂物；

2.2.7 屋面、地下室、平台等排水管管道口清洁，保持无杂物堵塞排水口

2.2.8 室内保洁责任区域的办公室、会议室、接待室、各功能室、楼梯、走道、大唐、室内公共区域及卫生间等区域做到顶面、墙面、地面等清洁无尘印、无蜘蛛网、无积水、室内设施表面、门窗等无灰尘；

2.2.9 玻璃门、窗、玻璃隔断保持无污迹、灰尘；

2.2.10 楼层卫生间的用纸和洗手液摆放；卫生间无明显异味，随时保持边吃的清洁卫生；边吃、水池、下水道畅通；

- 2.3 保洁日常管理

2.3.1 以日常保洁、保养为主要管理内容。

2.3.2 按照管理内容编制检查表，并配有专人每日进行巡视检查，发现问题立即整改。

2.2.3 血站对各工作岗位的服务质量由办公室及各科室负责人现场监管，对工作质量、服务态度进行管理；办公室不定期实施督查、考核，发现问题，立即口头或书面通知整改，投标方要对整改通知提出的内容立即进行整改。

2.3.4 负责对能源如水、电等的管理，随手关灯，特别是对卫生间的水电要加强管理， 杜绝浪费现象发生；保洁员在工作中对各自责任区域的公共设施及设备，若发现问题应立即上报所在科室的科主任或工作人员，由科室上报有关部门进行维修。

2.3.5 新上岗工作人员培训应达到规范要求后再上岗工作。对在职人员每季度培训一次

2.3.6 有重大接待任务或上级检查任务、发生突发事件如火灾、台风及突发公共卫生事件及医疗纠纷等，中标方必须全力配合血站的工作需要。接到通知后应立即做好工作计划安排，并严格按照相关应急预案实施。

2.3.7 各类垃圾运送到血站指定地点停放，该区域物品应摆放整洁规范，无多余杂物堆积， 垃圾箱外表干净，无积垢、无臭味。

- 2.4 环境保洁服务要求

2.4.1 公共环境保洁、业务科室及办公区保洁、垃圾处理、终末消毒

2.4.2 户外地面以干式清扫为主，户内地面以清水湿式拖抹为主；当地面被血液、呕吐物、分泌物、排泄物污染时用消毒液清洁消毒。

2.4.3 清洁工具物料如扫帚、垃圾袋、地拖及地拖桶、手套等按使用场所不同，进行分类、编号、做好标识，严禁工具混用，以免造成交叉感染。对地毯地面以吸尘器吸尘打扫为主。

2.4.4 毛巾清抹严禁一巾多用。

2.4.5 进入各科室、办公室、会议室的保洁员不得翻阅桌面材料、文件。进入重要敏感部门如财务办公室、报销处、档案室等搞卫生时，应获得本科室工作人员同意。

2.4.6 门前三包位置应保证在下班前前完成清扫工作。

2.4.7 洗手盆、洗物盆、卫生间每天清洗不少于 2 次，并随脏随洗，保持干净无异味。

2.4.8 医疗废物的运送、暂存管理服务：严格执行《血站医疗废物管理规定》及其他医疗废物管理的有关规定。

2.4.9 基本设施的维修报告：发现基本设施（如排气扇、水龙头、电源开关、灯、地面、墙、门、窗等等）的故障或破损等问题，立即向负责科室报修。检查冷暖气开放时房间门窗是否关闭。

2.4.10 中标人应充分了解并研究血站的运行情况和使用的建筑材料的特性，根据不同性质的建材而选用不同的清洁用品和清洁工具。

2.4.11 中标人必须服从血站的管理，遵守血站的规章制度。对承包区域的保洁质量负全部责任，有义务协助上级主管部门做好各项检查。

2.4.12 如遇火警、水管爆裂、台风袭击、迎接参观检查、突击检查、中标人要配合血站搞好特殊清洁工作。

2.4.13 中标人应根据血站的运行情况安排适当的工作人员和制定适宜工作时间。

2.4.14 中标人工作人员必须服从血站安排，做到随叫随到。

2.4.15 中标人工作人员在为血站做保洁运送服务过程中，如果损坏任何仪器或物品，均应按价赔偿。

2.4.16 重要事件立即向有关部门负责人报告，并汇报血站主管部门或本部门主管。

2.4.17 发生重大突发应急事件，中标方需无条件服从血站的统一调配。

| 序号 | 保洁服务内容 | 频次 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集大厅、走廊、走梯等公共区域垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 | 1.确保8：00前清洁干净 2.垃圾桶内外干净，垃圾桶袋不超过3/4满 3.无污迹、无废物、无积尘 |
| 2 | 公共区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 每日2次 |  |
| 3 | 公共区域内地面湿拖（公共区域定期机洗） | 每日2次 |  |
| 4 | 卫生间（含水龙头、洗手池） | 每日2次 | 每小时巡视一次，确保无污迹、无废物 |
| 5 | 大厅、走廊、走梯、公共卫生间等公共区域巡视保洁 | 每小时巡视保洁 1 次 | 确 保 公 共 区 域 无 污渍、无烟头、无废物； |
| 6 | 公共区域内家具（桌椅、橱柜等）、服务台面、室内隔断等低处物表擦拭 | 每日1次 | 目视无积灰、无污渍 |
| 7 | 擦拭服务窗口、各种开关盒、面板、告示牌、低处标识牌、引导牌、门把手、服务窗口、窗台、扶手、消防栓、消防器等低处物表擦拭 | 每日1次 | 目视无积灰、无污渍 |
| 8 | 湿拖并清洁各楼层走廊卫生 | 每日 2 次 | 确保无污渍、无积灰 |
| 9 | 门、门框、高处标牌、壁挂物等高处物表擦拭，天花板清扫蜘蛛网 | 每周1次 | 目视无积灰、无污渍、无挂蜘蛛网 |
| 10 | 走梯刷洗、地面边角去污、垃圾桶清洗 | 每周1次 | 无污渍、无垃圾 |
| 11 | 大厅玻璃门擦拭 | 每周1次 | 有手印随时擦拭，确保无污渍、手印等 |
| 12 | 地下室地面机洗 | 每2周1次 | 确保地面光亮、无污渍、无垃圾 |
| 13 | 公共卫生间全面清洁 | 每周1次 | 确保无污渍、无异味 |
| 14 | 窗户玻璃擦拭 | 每年2次 | 光亮、洁净 |
| 15 | 下班后关灯、空调、风扇、及水龙头（含公共区域） | 每天1次 | 下班 60 分钟内，巡视各区 |

2.5设备设施管理服务

2.5.1智能化系统（门禁系统、监控系统、信息显示等系统）：对各种系统性能状态进行检查， 发现故障及时报告并配合处理，确保楼宇智能设备运转自动化状态良好，设备整洁、标识明显。

2.5.2给排水设备：保证给排水系统正常运行使用。建立供水管理制度，保证二次供水符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常巡检，水箱保持清洁卫生并每年消毒一次，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅，及时发现并解决配合故障。确保水表数据准确。

2.5.3 照明系统（含室内外灯光）：外观整洁无缺损、松落和安全隐患，灯具和光源完好率、维修更换及时率100%，无昆虫、蜘蛛网、积尘等。

2.5.4电梯管理：相关管理人员有电梯管理员证。建立电梯运行管理、安全管理制度。电梯安全措施齐全、有效。轿厢、井道保持清洁。电梯运行记录完备。编制电梯应急预案，规定应急处理人员抵达现场时限，及时、正确、有效处理电梯困人等故障。严格执行《特种设备安全法》等其它有关规定。

2.5.5自动喷淋系统、火灾自动报警系统等消防设施设备外观整洁，标识完好有效且正确，需每周进行擦拭保养。

2.6建筑物日常维修养护及其他管理服务

2.6.1建筑物外观、各种指示标识完好、清洁，工作记录完整。确保房屋、门窗的完好和正常使用。

2.6.2建筑物及附属设施按计划维修、维护，建立维修回访制度且记录完整。

2.6.3定期向采购方提交建筑物维修养护计划，配合采购方维护维修的实施。

2.6.4建筑外墙（含铝格栅、玻璃）整洁，定期清洗（每年不少于 1 次），并保障建筑亮化正常运行，如因清洗造成亮化灯等故障，必须免费维修更换到位。

2.6.5应急处置要求、节能减排工作要求、其他可能出现的临时服务项目根据业主要求完成。

2.7消防安全管理

2.7.1制定消防安全设施设备制度；

2.7.2日常检查巡视，确保消防系统的设施、线路齐全，完好无损，随时可启用；

2.7.3有检查消防安全隐患的能力；

2.7.4对损坏过期的消防器材提醒业主及时进行更换和充粉等；

2.7.5定期参与消防、消控室相关培训并有记录。

2.7.6制定消防控制室管理规定，记录并及时上报、处理消防故障；

2.7.7消防控制室值班人员必须持证上岗（消防设施操作员中级）。

- （三）服务人员要求

- 1.最低人员配置需求

| 岗 位 | 人数 | 具体要求（身体状况、岗位要求等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秩序员（含新业务楼） | 6 | ①实行24小时值班制，每四小时巡查一次，并有详细完整的交接班记录、做好出入识别、对来访人员进行身份验证、登记，杜绝闲杂人员进入，保持大楼门口道路畅通，车辆停放有序。 ②夜间定时巡查，对物业服务区内进行必要的安全检查对报警故障及其他有关设施损坏要及时报告，并做好记录。 ③严格执行消防操作规程，定期进行消防演习，保证消防通道畅通，消防器材按时更换，确保可随时启用；定期检查消防设施，发现问题及时报告。 ④防盗、防火等报警监控设备做好安全防范和日常巡查工作，防聚众闹事，防各种破坏活动，防止任何影响工作秩序的行为，及时发现和处理各种安全与事故隐患。 ⑤停车场车辆合理停放及管理；往来人员车辆登记、合理停放及安全管理；按要求设立指示牌和地标，对进出车辆进行管理和疏导，对物业服务区内发生的车辆事故及交通设施损坏及时保护现场，妥善处理并报告，协助服务单位做好善后处理工作。 | 秩序员：男性，50周岁以下，身体健康，有相关工作经验。 保洁员：女性，55周岁以下，身体健康，有相关工作经验 |
| 保洁员（含新业务楼） | 5 | ①负责大楼及所属管辖区域环境卫生巡检、防疫消杀工作保洁，设定垃圾集中地点，每日将服务范围内的垃圾归集到垃圾站，对垃圾站、箱、道、桶及垃圾进行管理，对垃圾每天进行清除、外运，做到垃圾日产日清。 ②负责服务区域内的所有卫生保洁，每日8:30-12:00，13：30-17：30各保洁对服务范围内的区域进行清扫，17；30-18;00安排一名保洁人员值班巡检，保洁工作时间为每天不少于8小时，休息日保证值班人员。如遇抗台、抗震等特殊情况，24小时到场服务。做到服务范围内无废弃杂物。 ③在雨、雪天气应及时对物业服务区内主路、干路积水、积雪进行清扫。 ④发生突发公共卫生事件时，应迅速组织人员对物业服务区内共用设施设备进行通风、清洗和消毒，保持正常良好的生活秩序。 ⑤各类公共照明、消防设施每月至少保洁一次。 ⑥完成采购人交办的其他临时工作。 |  |
| 消防值班（新大楼） | 1 | ①严禁脱岗、睡岗、酒后上岗。 ②值班人员需持证上岗（消防设施操作员中级），仪容整洁，用语文明。 ③监控设备：专人操作，严禁随意更改监控参数、删除录像；发现画面模糊、设备故障，立即记录并报修，期间安排人员现场巡查。 ④消防设备：熟练使用消控室各类设备，会判断故障及排查隐患。严禁擅自更改火灾自动报警系统程序及参数 。 ⑤每日检查监控、对讲机、道闸、报警设备的运行状态，做好设备巡检记录。 | 男性，50周岁以下，身体健康，有相关工作经验 |

2. 投标人根据“最低人员配置需求”要求配置，但各岗位人员的数量必须满足配置表的要求，不得低于配置表的要求，总人数不得低于配置表的要求。

- 3. 物业公司必须依照《中华人民共和国劳动合同法》、《社会保险法》、《社会保险费征缴条例》等法律法规和所在地区劳动用工规定进行合法用工与本项目所有服务人员签订劳动合同（非劳务派遣合同）。本项目所有服务人员不得兼职，严格执行一人一岗。投标人必须为本项目所有服务人员依法缴纳全年社会保险（含养老、工伤、失业和医疗(基本医疗、生育、大病)）。

- 4. 所有服务人员身体健康，无重大疾病史和传染病史，无犯罪记录。

5. 国家有准入要求的岗位人员，必须按国家要求配置满足相关资格要求的人员，相关资格考试、培训等费用由中标供应商承担。因中标供应商配置的服务人员不符合国家要求的资格要求，造成采购人被相关管理部门处罚的，由中标供应商赔偿采购人的一切损失，并接受采购人的处罚。

6. 对上述《最低人员配置需求》中所涉及的证书、工作经验证明材料、岗位要求等证明材料须在中标后，在签订合同之前提交至采购人进行审查。中标供应商完全符合投标时的承诺方可签订合同。否则，采购人有权拒绝签订合同，并上报至同级财政部门按《政府采购法》第七十七条处理。

7. 物业公司须承诺每季度第一个月一周内（遇节假日顺延）向采购人归口职能部门提交岗位人员花名册（含姓名、身份证号码、联系电话、岗位名称、岗位证书等信息）。物业公司需保持物业人员的相对稳定，如人员出现异动，应及时向采购人归口职能部门报告，离职岗位须在10日内补充到位，服务期内更换比例不得超过本项目服务人员总数的10%。主管及以上人员更换，应提前1个月以书面形式通知采购人归口职能部门，且更换的每人次相应在当期扣减 5000 元物业费。采购人有权不定期按投标人响应和招标文件要求对到岗人员进行核查，对不按要求派驻人员（包括数量、年龄、学历、职业证书等）将严格依照招标文件规定扣减相应的物业服务费。采购人归口职能部门有权定期对所有物业人员进行业务培训和考核，对物业人员的不良行为进行批评教育。若中标供应商指派的物业人员出现失职、违反规章制度或不符合考核要求的，采购人归口职能部门有权要求中标供应商更换该物业人员。中标供应商应在接到通知后7个工作日内更换到位，如不能及时更换到位的，采购人有权扣减相应的服务费。在人员数量不变的情况下，采购人归口职能部门有权对人员岗位及运行方式进行调整，中标供应商需严格执行。

（五）服务耗材

## 1.服务耗材须全新购买不可利旧。

## 2.所有服务涉及的耗材已包含在本项目总报价内，由中标供应商统一提供，采购人不再额外支付相关耗材费用或不再提供本项目内所涉任何耗材，中标供应商提供的服务耗材可优于采购单位要求的服务耗材配置清单。

## 3. 服务耗材配置清单

| 序号 | 区域 | 服务耗材名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

（六）机械设备

- 1.中标供应商提供的机械设备可优于采购单位要求的机械设备配置清单。

## 2.中标供应商不能按时提供或不能完整提供投标文件中拟配置机具设备及耗材，则采购人有权拒绝与中标供应商签订合同。

## 3.机械设备配置清单

| 序号 | 区域 | 工具、设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

（七）投标报价要求

## 1.投标报价是响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，应包括人工费（基本工资、社会保险费、加班费、福利费）、机械设备费、服务耗材费、其他费用(行政办公费、管理费、利润)、税费及采购文件中约定应由投标人完成的本项目全部服务内容所需全部费用。

## 2.投标人的报价作为每年签订合同金额的依据。服务期内，如国家或地方政府的最低工资标准、保险基数费用、税费等政策调整或是物价上涨，合同金额不做调整，请投标人综合考虑。

## 3.报价要求

## 投标人应按招标文件要求提供《开标一览表明细》。《开标一览表明细》表中的报价不得以“企业让利”、“已有耗材或设施设备库存”等形式免费或无偿、赠送或零报价提供服务，否则视为未实质性响应作废标处理。

## 3.1 基本工资：人员基本工资不得低于本项目所在地行政区当年度最低工资标准。投标人在编制投标报价时，其人员工资低于本项目所在地行政区当年度最低工资标准，视为未实质性响应作废标处理。

## 3.2 社会保险费：社保缴纳标准不得低于本项目所在地行政区当年度规定的最低缴纳基数和最低缴纳比例，否则视为未实质性响应作废标处理。投标人在编制投标报价时，以被征地农民已参加被征地农民养老保险为由不为本项目服务人员缴纳社会保险费的，视为未实质性响应作废标处理。

## 3.3 加班费：

## （1）法定节假日加班费：本项目法定节假日在岗人员加班费计入总报价，采购人支付物业服务费用后不再单独支付加班费。法定休假日加班工资应符合《中华人民共和国劳动法(2018修正) 》第四十四条“（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬”之规定。法定节假日按规定元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节，共13天计算。本项目法定节假日须在岗人数（XX)人。投标人在编制投标报价时，法定节假日人员加班费低于上述要求，视为未实质性响应作废标处理。计算公式（示例）：工资÷21.75天×3倍×（人数）×13天。

## （2）双休日、工作日加班费：投标人可结合自身情况安排补休；投标人确不能安排加班人员补休的，需按照招标文件要求，根据【中华人民共和国劳动法(2018修正)】文件规定支付相应的加班费。双休日、工作日在岗加班费计入总报价，采购人支付物业服务费用后不再单独支付加班费。

## 3.4 福利费：投标人结合自身情况进行报价。

## 3.5 服务耗材费：投标人按采购需求“服务耗材”配置清单，及结合自身情况进行报价。

## 3.6 机械设备费：投标人按采购需求“机械设备”配置清单，及结合自身情况进行报价。

## 3.7 其他费用：行政办公费（人员服装费、办公用品、劳保用品、培训费）、管理费、利润、单次单项XXX元以下的日常设备更换费或维修费及采购文件中约定应由投标人完成的本项目全部服务内容所需全部费用。

## 3.8 税费：投标人按本年度在税务系统增值税纳税人身份计算投标报价的税费，投标人应明确的增值税纳税人身份（提供税务系统增值税纳税人身份资格截图）。

## 3.8.1 若投标人依法享受税率优惠或减免政策的，须提供投标人情况说明及由税务部门出具的证明材料或政策文件，未按上述要求提供或不符合要求的，视为未实质性响应作废标处理【提供投标人情况说明（说明内容应包含享受税率优惠或减免政策的情况）和由税务部门出具的证明材料或政策文件】。

## 3.8.2 本项目为物业管理服务项目，根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号文及其附件《营业税改征增值税试点实施办法》的规定，物业管理行业属于第8项商务辅助服务中企业管理服务类，投标人不得按劳务派遣服务计算税率，否则视为未实质性响应作废标处理。

## 3.9 开标一览表明细

| ## 序号 | ## 报价明细 | ## 年报价（元） | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 人工费 |  | - 包含基本工资、社会保险费、加班费、福利费； - 2.提供分项报价明细表。 |
| ## 2 | ## 服务耗材费 |  | ## 详见采购需求中的“（五）服务耗材” |
| ## 3 | ## 机械设备费 |  | ## 详见采购需求中的“（六）机械设备” |
| ## 4 | ## 其他费用 |  | ## 包含行政办公费（人员服装费、办公用品、劳保用品、培训费）、管理费、利润的日常设备更换费或维修费及采购文件中约定应由投标人完成的本项目全部服务内容所需全部费用 |
| ## 5 | ## 税费 |  | ## 按投标人本年度在税务系统增值税纳税人身份计算投标报价的税费 |
| ## ...... |  |  |  |
| ## 合计（元/年） |  |  |  |
| ## 备注： ## 1.投标人应按“开标一览表明细”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价，各项报价金额不得为0。否则视为未实质性响应作废标处理。 ## 2.“人工费”须提供分项报价明细表（格式自拟），未提供“人工费”分项报价明细表的，视为未实质性响应作废标处理。 ## 3.本项目开标截止日若涉及最低工资标准、社会保险缴费基数及缴费比例有最新政策则执行最新政策，否则视为未实质性响应作废标处理。 ## 4.投标报价不得高于最高限价，否则视为未实质性响应作废标处理。 ## 5.《开标一览表明细》列明的内容必须按要求填写，未按照本表要求如实填写或填写错误的，所产生的一切后果由投标人承担。 |  |  |  |

## 4.投标人自行测算对各项费用的报价，中标后每月需提供员工工资花名册（工资支付台账）及社保缴纳凭证备查。如出现实际支付的（人员工资及社保费用）人员费用与投标文件《开标一览表明细》中人员的数量、社会保险费数量不足的，采购人在支付物业服务费时将进行相应的扣减。

## 5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面的成本分析说明（包含人员成本分析、购置机械设备成本分析、服务耗材成本分析、其他费用成本分析），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作废标处理。

6.如中标后，中标供应商因物业服务费用问题无法正常履约的，视为虚假响应，采购人有权随时终止合同，并将相关情况上报至财政部门。

（八）保密要求

1.建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。

2.根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

3.每季度至少开展 1 次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

4.发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

（九）其他要求

投标人须在投标文件中提供物业管理服务方案，包括但不限于以下内容：采购项目的物业服务整体实施方案、秩序维护服务方案、卫生保洁方案、绿化养护方案、设施运行及维护管理方案、会务服务方案、病媒防制（疫情防控）方案、各类处理突发预案、内部规章管理制度（包括人员考核制度，培训制度等)以及本项目涉及的其他有关服务方案。（适用最低评标价法）

三、商务要求

1.服务期限：一年。

2.付款方式：按季支付。每个月月初根据上个月考核情况支付上个月物业服务管理费用。

3.业绩：提供2个(近三年)至本项目开标之日（合同签订日期）止办公场所类项目（须符合财政部办公厅关于印发《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）的规定》）的业绩（以分公司名义参与投标的可提供总公司的业绩，同一项目不同年份的合同按一份业绩计算，同一业主在同一招标/采购项目中续签的合同不重复计算），合同须包含秩序维护服务、卫生保洁服务、绿化养护服务、设施设备维护、宿管服务（适合学校）、物资运输服务（适合医疗机构）、清洗消毒服务（适合医疗机构）。提供中标（成交）通知书复印件或扫描件、合同复印件或扫描件加盖投标人公章。（适用最低评标价法）

4.进场时间：按采购人要求时间进场服务。

物业管理服务监督管理考核评价办法

第一条为加强物业管理服务工作的监管考核，规范物业管理服务行为，提高服务质量，根据国家、省、市物业管理有关法律法规，以及物业服务采购文件、合同的要求和约定，结合工作实际，制定本办法。

第二条本办法考核由职能科室牵头组织实施，对物业服务监管做到“五每”，即“每日巡查，每周覆盖，每月打分，每半年测评，每年评价”。

第三条监督考核工作遵守以下基本原则

1.公开、公平、公正的原则；

2.相互尊重、共同协商、利于服务的原则；

3.实事求是、有奖有罚、奖惩有据的原则。

第四条月度考核

1.月度考核实行打分制，由职能科室在每季度末对照本办法《物业服务考核细则》，对物业公司当月提供的服务进行打分，总分100分。

2.月度考核范围。包括物业公司基础管理、工程日常维护维修、公用设备管理、共用设施管理、保安及车辆管理、室内卫生保洁管理、室外环境管理、节能管理、会议服务等方面项目，采取扣分制，每个项目扣分按权重比例折算累计。

3.考核以日常巡查和月度抽查相结合的方式进行，职能科室对巡查和抽查中发现的问题，以及区域内单位或人员的投诉等，予以登记，纳入月度考核评分。

4.物业公司应每月参照考核细则进行自我考核评分，并于每月底向职能科室提交月度服务报告，供月度考核评分做参考。

5.辖区内各单位和人员可按照本办法，对物业公司的服务情况进行全程监督，如发现问题及时向办公室反馈。职能科室发现问题或接到投诉，向物业公司发出《整改通知书》，物业公司应在规定时间内整改到位，未按期整改到位予以相应扣分。

第五条 满意度测评

职能科室在每年组织各相关科室单位对物业公司的物业服务满意度进行评测，满分100分，取平均值记为该次服务满意度测评分。

第六条奖惩机制

1.月度考核得分与物业服务费挂钩：

| 月度考核得分 | 当月物业费用支付标准 |
| --- | --- |
| 考核分≥80 | 全额支付 |
| 70≤考核分＜80 | 扣除当月物业服务费的5%，并进行通报 |
| 考核分＜70 | 扣除当月物业服务费的10%，并进行通报 |

对物业公司日常工作，除纳入月度考核打分外，还可处以下经济处罚，相关罚款从服务费中扣除：

（1）日常巡查抽查发现的问题，根据不同情节，可处500-1000元罚款。

（2）对发现的问题，多次指出但物业公司仍未整改到位的，可处1000-5000元罚款。

（3）工作中因操作失误，或管理不到位等原因，造成一定影响（如相关单位严正投诉）和一定经济损失的，可处5000-10000元罚款。造成的经济损失造价赔偿。

（4）工作中因物业公司原因，事件造成恶劣影响，被责成书面检讨等情形，可处10000-20000元罚款。

2.满意度测评建立通报和约谈机制：

| 满意度测评得分 | 对应措施 |
| --- | --- |
| 70≤得分＜80 | 约谈项目负责人 |
| 得分＜70 | 约谈公司负责人 |

3.年度评价得分与物业服务合同挂钩：

| 年度评价得分 | 对应措施 |
| --- | --- |
| 得分＜70 | 终止合同，并上报财政部门。 |

年度评价总分100分，月度考核平均分占70%权重，满意度测评占30%权重。

4.《物业服务考核细则》中设置部分加分项内容，针对物业员工获得荣誉，提出合理化建议，拾金不昧、见义勇为、助人为乐等事迹，以及物业公司支持协助合同以外工作等情形，予以相应加分奖励。物业服务项目获得市级及以上荣誉时，年度评分予以相应加分奖励，获得市级荣誉加1分，省级加3分，国家级加5分。

5.如出现以下情形之一，职能科室有权提前终止合同,并追究物业公司相关责任：

（1）发生火灾事故，经消防部门认定负重大责任的情形；

（2）组织高空作业或其它施工操作，出现重大人员伤亡事故，造成群访、舆情事件等不良社会影响的情形；

（3）员工操作失误或管理疏忽，造成设备设施严重故障，造成重大财产损失，致使正常办公受到严重影响的情形；

（4）员工泄密并造成严重后果，或出现涉及刑事犯罪等情形；

（5）其它被相关行政主管部门认定的严重责任事故。

第七条附则

1.本办法未详尽描述的事宜，由职能科室与物业公司协商处理。本办法中无相应说明的内容，以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.本办法自印发之日起实施，由职能科室负责解释说明。

物业服务满意度评测表（季度）

| 序号 | 项 目 | 满意度（0-10分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 员工仪表仪容、文明礼貌、服务态度、规范化等 |  |
| 2 | 保安和车辆交通管理 |  |
| 3 | 室内清洁卫生 |  |
| 4 | 室外环境卫生 |  |
| 5 | 维修的时效性、质量等 |  |
| 6 | 公用设备管理（水电、电梯、空调、消防、照明等） |  |
| 7 | 公共设施管理（道路、地面、窨井、运动场所等） |  |
| 8 | 消防控制室管理 |  |
| 9 | 值班值守、收发等 |  |
| 10 | 提示公告、节水节电、巡检走访、制度台账、标准化服务等 |  |
| 总得分（满分100分） |  |  |
| 请在相应的栏目里直接写出满意度分值；您的其它意见或建议：（如果页面不足，可书写到背面或附页） |  |  |

《物业服务年度评议打分表》

| 序号 | 项 目 | 分值 （0-10分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理，规定制度、台账资料，质量管控，员工管理、培训等 |  |
| 2 | 员工情况、素质，仪表仪容、文明礼貌、服务态度等 |  |
| 3 | 保安和车辆交通管理 |  |
| 4 | 卫生保洁、环境管理、消杀防控等 |  |
| 5 | 工程维修的时效性、质量等 |  |
| 6 | 公用设备管理（水电、电梯、空调、消防、照明等） |  |
| 7 | 公共设施管理（道路、地面、窨井、运动场所等） |  |
| 8 | 消防控制室管理 |  |
| 9 | 值班值守、收发等 |  |
| 10 | 通知公告、节水节电节能、巡检走访、标志标牌、标准化措施等 |  |
| 总得分（满分100分） |  |  |
| 其它意见、建议、评价： |  |  |